A p u r e

Apure工业在线pH传感器

1010型工业在线电极:

型    号：GRT1010塑壳pH电极

GRT 1010W塑壳温度补偿PH电极

GRT 1010P塑壳ORP电极

测量范围：0-14pH

温度范围：0-80℃

耐    压：0.6MP

安装尺寸：上下3/4NPT管螺纹

材    质：PPS

联接方式：BNC接头或Y形插片

特  点：

●国际最先进的固体电解质和大面积聚四氟乙烯液接界，不易阻塞。半圆形球泡减少异物冲击破碎几率

●长距离的参比扩散途径，极大的延长了电极在恶劣环境中的使 用寿命

●温度使用范围广，可用于防爆区域

●新型设计的玻璃球泡，增加了球泡面积，可防止内缓冲液中干扰气泡的生成使测量更加可靠

●采用PPS外壳上下3/4NPT管螺纹，安装方便，不需要护套， 节省了安装成本

●电极采用优质低噪音电缆线，可使信号输出长度大于20米以 上无干扰

适用场合：

化工在线：医药、氯碱化工、颜料、染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、钛白粉、农药、冶金、粘胶、洗涤剂等行业

水处理：空气洗涤器、锅炉进水、冷却水、热电厂用水

废水：电镀废水、工业废水、重金属沉淀、污泥除水