| 产品品牌 | Apure |
| --- | --- |

| 产品名称 | 升级款酸/碱/盐度计 |
| --- | --- |

| 产品型号 | RB-2084 |
| --- | --- |

技术参数：

测量范围：NAOH：0-16%    CaCL2：0-22%     NACL：0-10%    HNO3：0-10%

HCL：0-10%     H2SO4：0-10%     温度：0-80℃

测量精度：浓度：±0.25%F.S    温度：±0.3℃

分 辨 率：浓度：0.01%         温度：0.1℃

温度补偿：自动或手动

稳 定 性：±0.25%F.S/24h

继 电 器：二组 5A 240VAC/5A 28VDC或120VAC

输出信号：2路4-20mA，1路RS485 Modbus RTU

供电电源：85～265VAC或9～36VDC，功率：≤3W

外形尺寸：144*144*118mm   开孔尺寸：138*138mm

防护等级：IP65

安装方式：盘装或壁挂

仪表重量：0.8kg

如有高温、高压、强酸、强碱、有机溶液等较为恶劣的水质工况，可定制专用传感器 选型不当，可能会造成传感器不可逆的损毁，采购前请告知使用工况条件！

环境温度：-10～60℃；相对湿度：≤90%； 除地球磁场外周围无强磁场干扰

密码保护：设有密码保护防止非工作人员操作失误